## Leichtbeton (LB)
Sensorbezeichnung
Gebäude _ |  | Ebene_Wohnung_ |  | Zimmer _ |  | Wand _ |  | Sensortyp (TF Bricklet) |  | Parameter |  | Einheit | Bemerkung
LB_ | Leichtbeton | 2OG_N_ | 2.OG_Nord: 2.5_Zi_Wo | B_ | Badezimmer | o_ | ost | rtc | RealTimeClock | Zeit | Datum / Uhrzeit | dd.mm.yyyy/hh:mm:ss
HM_ | Holz massiv | 2OG_O_ | 2.OG_Ost: 1_Zi_Wo | F_ | Flur | w_ | west | ow | OutdoorWeather | Wetter | Tamb/RH/Regen/WinR/WinG | °C, %, mm, 360°, m/s
MW_ | Mauerwerk | 2OG_S_ | 2.OG_Süd: 2.5_Zi_Wo | K_ | Küche | n_ | nord | md | MotionDetector | Anw | Präsenzmelder | 0/1
|  | DA_W_ | Dach_West: Wetterstation | SZ_ | Schlafzimmer | s_ | süd | trh | Humidity | TairRH | Lufttemperatur relative Feuchte | °C / %
|  |  |  | WZ_ | Wohnzimmer | m_ | raummitte | pt | PTC | Tpt | Heizkörpertemperatur | °C
|  |  |  | SWK_ | 1_Zi_Wohnung |  |  | id | IndustrialDual020mA | _ | Signalumwandler | mA
[8 empty] | tir | Temperature IR | Tsurf | Oberfl.Temp. Wände (wd) | °C
[8 empty] | rh |  | RH | Relative Raumluftfeuchte | %
[8 empty] | al | AmbientLight | BS | Beleuchtungsstärke | Lux
[8 empty] | co2 | CO2 | LQ | Luftqualität in CO2 | ppm
[8 empty] | tilt | Tilt | Fkipp | Fensteröffnung kipp | 0/1
[8 empty] | reed | Reed | Fganz | Fensteröffnung ganz | mT | iVm Magnet
[8 empty] | el | EnergyMonitor | Strom | Stromzähler | Wh
[8 empty] | hz | Heat | Heiz | Wärmemengenzähler Heizen | W/s
[8 empty] | ww | Warmwater | TWW | Wärmemengenzähler TWW | W/s
Sensorenliste mit Bezeichnung: Leichtbeton (LB)
MB_Name | MB_UID | MB_NOTE | SLOT | SensorID | Name | UID | Type | Status | Note
MB1 | 5XbP1n |  | A | 1 | LB_2OG_N_SZ_s_t_Tair | TF | temp | online
|  |  | B | 2 | LB_2OG_N_SZ_n_co2_LQ | C2C | co2 | online
|  |  | C | 3 | LB_2OG_N_SZ_n_trh_TairRH | RHF | trh | online
|  |  | D | 4 | LB_2OG_N_SZ_s_pt_Thk | RrX | ptc | online
MB2 | 6SUfdz |  | A | 5 | LB_2OG_N_SZ_o_reed_Fganz | 27TFJv | trh | online
|  |  | B | 6 | ?? | BNSZ | ptc | online
|  |  | C | 7 | LB_Dach_trh1_TairRH | NR8 | trh | online
MB3 | 5XwVsZ |  | A | 9 | LB_2OG_N_el1_Strom | ELD | el | online
|  |  | B | 10 | LB_2OG_N_el2_Strom | ELF | el | online
|  |  | C | 11 | LB_2OG_N_el3_Strom | Qj4 | el | online
MB4 | 6Lg15i | changed from "6KUqQ2" | A | 13 | LB_2OG_N_WZ_s_t_Tair | TG | temp | offline
|  |  | B | 14 | Isolator | QNZ | iso | online
|  |  | BZ | 14iso | LB_2OG_N_WZ_m_trh_TairRH | NSa | trh | online
|  |  | C | 15 | LB_2OG_N_WZ_pt_Tsk | BNWZ | ptc | online
|  |  | D | 16 | LB_2OG_N_WZ_s_trh_TairRH | RHG | trh | online
MB4b | 6K9pdM |  | C | 19 | LB_2OG_N_WZ_o_reed_Fganz | 2acnp4 | io | online
MB5 | 6469nX |  | A | 21 | LB_2OG_N_WZ_n_md_Anw | MDD | md | online
|  |  | B | 22 | LB_2OG_N_WZ_n_reed_Fganz | 2i7GrK | io | offline
MB6 | 5WN48x |  | A | 25 | LB_2OG_N_WZ_w_pt_Thk | Nkp | ptc | online
MB7 | 6DXPXp |  | A | 29 | LB_2OG_N_K_w_trh_TairRH | RHK | trh | online
|  |  | C | 31 | LB_2OG_N_K_w_t_Tair | TK | temp | online
MB7b | 5WrQha |  | D | 36 | LB_2OG_N_K_w_reed_Fganz | 2nvitt | io | online
MB8 | 6RQpb2 |  | A | 37 | LB_2OG_N_K_n_reed_Fganz | 2oZsuM | io | online
MB9 | 63JZu6 |  | A | 41 | LB_2OG_N_F_w_reed_Fganz | 23rTCr | io | online
MB9b | 6R5Jgk |  | A | 45 | LB_2OG_N_F_w_md_Anw | MDE | md | online
MB10 | 6KUbdz |  | A | 49 | LB_2OG_N_B_n_pt_Thk | Nnb | ptc | online
|  |  | B | 50 | Isolator | Sa8 | iso | online
|  |  | BZ | 50iso | LB_2OG_N_B_n_trh_TairRH | RHJ | trh | online
|  |  | C | 51 | LB_2OG_N_B_n_pt_Tair | RrU | ptc | online
MB11 | 6stNrp |  | A | 53 | LB_2OG_TH_m_trh_TairRH | RHH | trh | online
|  |  | B | 54 | LB_2OG_TH_m_t_Tair | TH | temp | online
|  |  | C | 55 | ow_1 | N54 | owb | online
|  |  | D | 56 | LB_DA_W_id_Pyrano | DAA | pyrano | online
MB12 | 64893V |  | C | 59 | LB_2OG_O_SWK_s_pt_Thk | RrN | ptc | online
MB13 | 6DWPvB |  | A | 61 | LB_2OG_O_SWK_o_reed_Fganz | VLrCZ | io | online
MB14a | 6a3KoH |  | A | 65 | LB_2OG_O_SWK_m_rtc_Zeit | RTC | rtc | online
|  |  | B | 66 | LB_2OG_O_SWK_m_pt_Tsk | Sso | ptc | online
|  |  | C | 67 | LB_2OG_O_SWK_m_t_Tair | TA | temp | online
|  |  | D | 68 | LB_2OG_O_SWK_m_tcl_Tsk | TCL | tcl | online
MB14b | 6gmbcs |  | A | 69 | LB_2OG_O_SWK_m_tir1_Twd | TRA | tir | online | Floor
|  |  | B | 70 | LB_2OG_O_SWK_m_tir2_Twd | TRB | tir | online | Ceiling
|  |  | C | 71 | LB_2OG_O_SWK_m_tir3_Twd | TRC | tir | online | Wall West _ Kitchen
|  |  | D | 72 | LB_2OG_O_SWK_m_tir4_Twd | TRD | tir | online | Wall East _ Window
MB14c | 6QHWQR |  | A | 73 | LB_2OG_O_SWK_m_tir5_Twd | TRE | tir | online | Wall North _ Staircase
|  |  | B | 74 | LB_2OG_O_SWK_m_tir6_Twd | TRF | tir | online | Wall South _ App S
|  |  | C | 75 | LB_2OG_O_SWK_m_trh_TairRH | RHA | trh | online
|  |  | D | 76 | LB_2OG_O_SWK_m_co2_LQ | C2A | co2 | online
MB14d | 6QHi6B |  | A | 77 | LB_2OG_O_SWK_m_al_BS | ALA | al | online
|  |  | B | 78 | LB_2OG_O_SWK_m_md_Anw | MDA | md | online
MB15 | 6KRR4F |  | A | 81 | LB_2OG_O_B_w_pt_Thk | RrH | ptc | online
|  |  | B | 82 | LB_2OG_O_B_n_trh_TairRH | NRD | trh | online
|  |  | C | 83 | LB_2OG_O_B_n_pt_Tair | NqR | ptc | online
MB15b | 6Lgkye |  | A | 85 | LB_2OG_O_el1_Strom | QjA | el | online
|  |  | B | 86 | LB_2OG_O_el2_Strom | QiH | el | online
|  |  | C | 87 | LB_2OG_O_el3_Strom | QiN | el | online
MB16 | 6RMp4g |  | A | 89 | LB_2OG_S_SZ_n_co2_LQ | C2B | co2 | online
|  |  | B | 90 | LB_2OG_S_SZ_n_trh_TairRH | RHB | trh | online
|  |  | C | 91 | LB_2OG_S_SZ_n_t_Tair | TB | temp | online
|  |  | D | 92 | LB_2OG_S_SZ_o_pt_Thk | SsN | ptc | online
MB17 | 6KSbxB |  | A | 93 | LB_2OG_S_SZ_o_reed_Fganz | 2hod2t | io | online
|  |  | B | 94 | LB_2OG_S_SZ_pt_Tsk | BSSZ | ptc | online
MB18 | 6RNJYZ |  | A | 97 | LB_2OG_S_el1_Strom | ELA | el | online
|  |  | B | 98 | LB_2OG_S_el2_Strom | ELB | el | online
|  |  | C | 99 | LB_2OG_S_el3_Strom | ELC | el | online
MB19 | 6RN8EZ |  | A | 101 | LB_2OG_S_WZ_n_trh_TairRH | RHC | trh | online
|  |  | B | 102 | LB_2OG_S_WZ_n_t_Tair | TC | temp | online
MB19b | 6LeBHk |  | A | 105 | LB_2OG_S_WZ_o_reed_Fganz | 2jBwqV | io | online
MB20 | 6KTqoe |  | A | 109 | LB_2OG_S_WZ_s_reed_Fganz | 24bo3H | io | online
|  |  | B | 110 | LB_2OG_S_WZ_s_md_Anw | MDB | md | online
|  |  | C | 111 | LB_2OG_S_WZ_w_pt_Thk | NjT | ptc | online
|  |  | D | 112 | LB_2OG_S_WZ_pt_Tsk | BSWZ | ptc | online
MB22 | 69DD7Z |  | B | 114 | LB_2OG_S_K_w_trh_TairRH | RHD | trh | online
|  |  | C | 115 | LB_2OG_S_K_w_t_Tair | TD | temp | online
MB22b | 5WpRPP |  | A | 117 | LB_2OG_S_K_w_reed_Fganz | 26pSc8 | io | online
MB23 | 6maX3Z |  | A | 121 | LB_2OG_S_K_s_reed_Fganz | WikWD | io | online
MB24 | 647Mmn |  | B | 126 | LB_2OG_S_F_w_reed1_Fganz | 2j9Zon | io | online
MB25 | 63JeDK |  | A | 129 | LB_2OG_S_F_w_reed2_Fganz | 2dF55D | io | online
MB25b | 5WqSgB |  | A | 133 | LB_2OG_S_F_n_md_Anw | MDC | md | online
MB26 | 6R3DHT |  | A | 137 | LB_2OG_S_B_n_pt_Thk | NkE | ptc | online
|  |  | B | 138 | LB_2OG_S_B_n_pt_Tair | Rs1 | ptc | online
|  |  | C | 139 | LB_2OG_S_B_s_trh_TairRH | RHE | trh | online
MB34 | 6s4EcB |  | A | 141 | LB_2OG_O_SWK_m_trh1_TairRH | NHT | trh | online

## Massivholz (MH)
Sensorbezeichnung
Gebäude _ |  | Ebene_Wohnung_ |  | Zimmer _ |  | Wand _ |  | Sensortyp (TF Bricklet) |  | Parameter |  | Einheit | Bemerkung
LB_ | Leichtbeton | 2OG_N_ | 2.OG_Nord: 2.5_Zi_Wo | B_ | Badezimmer | o_ | ost | rtc | RealTimeClock | Zeit | Datum / Uhrzeit | dd.mm.yyyy/hh:mm:ss
HM_ | Holz massiv | 2OG_O_ | 2.OG_Ost: 1_Zi_Wo | F_ | Flur | w_ | west | ow | OutdoorWeather | Wetter | Tamb/RH/Regen/WinR/WinG | °C, %, mm, 360°, m/s
MW_ | Mauerwerk | 2OG_S_ | 2.OG_Süd: 2.5_Zi_Wo | K_ | Küche | n_ | nord | md | MotionDetector | Anw | Präsenzmelder | 0/1
|  | DA_W_ | Dach_West: Wetterstation | SZ_ | Schlafzimmer | s_ | süd | trh | Humidity | TairRH | Lufttemperatur relative Feuchte | °C / %
|  |  |  | WZ_ | Wohnzimmer | m_ | raummitte | pt | PTC | Tpt | Heizkörpertemperatur | °C
|  |  |  | SWK_ | 1_Zi_Wohnung |  |  | id | IndustrialDual020mA | _ | Signalumwandler | mA
[8 empty] | tir | Temperature IR | Tsurf | Oberfl.Temp. Wände (wd) | °C
[8 empty] | rh |  | RH | Relative Raumluftfeuchte | %
[8 empty] | al | AmbientLight | BS | Beleuchtungsstärke | Lux
[8 empty] | co2 | CO2 | LQ | Luftqualität in CO2 | ppm
[8 empty] | tilt | Tilt | Fkipp | Fensteröffnung kipp | 0/1
[8 empty] | reed | Reed | Fganz | Fensteröffnung ganz | mT | iVm Magnet
[8 empty] | el | EnergyMonitor | Strom | Stromzähler | Wh
[8 empty] | hz | Heat | Heiz | Wärmemengenzähler Heizen | W/s
[8 empty] | ww | Warmwater | TWW | Wärmemengenzähler TWW | W/s
Sensorenliste mit Bezeichnung: Massivholz (MH)
MB_Name | MB_UID | MB_NOTE | SLOT | SensorID | Name | UID | Type | Status | Note
MB1 | 6QGzGv | old: 6KU7yH ---> siehe MB4b | A | 1 | HM_2OG_N_SZ_s_pt_Thk | Nrs | ptc | online
|  |  | B | 2 | HM_2OG_N_SZ_n_trh_TairRH | NJc | trh | online
|  |  | C | 3 | HM_2OG_N_SZ_n_co2_LQ | Mcp | co2 | online
|  |  | D | 4 | HM_2OG_N_SZ_s_pt_Thk | V3c | ptc | online
MB2 | 5Xat5D |  | A | 5 | HM_2OG_N_SZ_o_reed_Fganz | 2CEa12 | io | online
MB3 | 6RMJxc |  | A | 9 | HM_2OG_N_el1_Strom | QjJ | al | online
|  |  | B | 10 | HM_2OG_N_el2_Strom | Qic | al | online
|  |  | C | 11 | HM_2OG_N_el3_Strom | Qi4 | al | online
MB4 | 6KS7TK |  | A | 13 | HM_2OG_N_WZ_o_reed_Fganz | 29dB1H | io | online
|  |  | B | 14 | Isolator | Sa5 | iso | online
|  |  | BZ | 14iso | HM_2OG_N_WZ_s_trh_TairRH | NRH | trh | online
|  |  | C | 15 | HM_2OG_N_WZ_pt_Tsk | V3c | ptc | offline
|  |  | D | 16 | HM_2OG_N_WZ_pt_Tsk | V9C | ptc | online
MB5 | 5Xa8AH |  | A | 17 | HM_2OG_N_WZ_n_reed_Fganz | U8dBx | io | online
|  |  | B | 18 | HM_2OG_N_WZ_n_md_Anw | Rn7 | md | online
MB6 | 6gm7LR |  | A | 21 | HM_2OG_N_WZ_w_pt_Thk | Nf7 | ptc | online
MB7 | 6F4YWe |  | A | 25 | Isolator | S9F | iso | online
|  |  | AZ | 25iso | HM_2OG_N_K_w_trh_TairRH | NHa | trh | online
|  |  | B | 26 | HM_2OG_N_K_w_reed_Fganz | 29egYz | io | online
MB8 | 5Xb93v |  | A | 29 | HM_2OG_N_K_n_reed_Fganz | RrwUv | io | online
MB9 | 6su43R |  | A | 33 | HM_2OG_N_F_w_md_Anw | MNC | md | online
|  |  | B | 34 | HM_2OG_N_F_w_reed_Fganz | 2ckDzx | io | online
MB10 | 6RQqoD |  | A | 37 | HM_2OG_N_B_n_pt_Thk | Rrz | ptc | online
|  |  | B | 38 | HM_2OG_N_B_n_trh_TairRH | NFa | trh | online
|  |  | C | 39 | HM_2OG_N_B_n_pt_Tair | NqU | ptc | online
MB11 | 69DgcP |  | A | 41 | HM_2OG_TH_m_trh_TairRH | NGH | trh | online
MB12 | 69j1ED |  | A | 45 | HM_2OG_O_SWK_s_pt_Thk | RrR | ptc | online
MB13 | 6RPoJe |  | A | 49 | HM_2OG_O_SWK_o_reed_Fganz | PLi | io | online
MB14a | 6DWu2F |  | A | 53 | HM_2OG_O_SWK_m_rtc_Zeit | FzG | rtc | online
|  |  | B | 54 | HM_2OG_O_SWK_m_md_Anw | MNH | md | online
|  |  | C | 55 | HM_2OG_O_SWK_m_trh_TairRH | NJP | trh | online
|  |  | D | 56 | HM_2OG_O_SWK_m_pt_Tsk | RrJ | ptc | online
MB14b | 69DXoi |  | A | 57 | HM_2OG_O_SWK_m_tir2_Twd | RwG | tir | online | Wall South _ App S
|  |  | B | 58 | HM_2OG_O_SWK_m_tir4_Twd | Rx6 | tir | online | Wall North _ Stair case
|  |  | C | 59 | HM_2OG_O_SWK_m_tir3_Twd | Ryi | tir | online | Wall East _ Window
|  |  | D | 60 | HM_2OG_O_SWK_m_tir1_Twd | Ryy | tir | online | Wall West _ Kitchen
MB14c | 6DVtzT |  | A | 61 | HM_2OG_O_SWK_m_tir5_Twd | RyB | tir | online | Ceiling
|  |  | B | 62 | HM_2OG_O_SWK_m_tir6_Twd | Ryb | tir | online | Floor
|  |  | C | 63 | HM_2OG_O_SWK_m_co2_LQ | Me7 | co2 | online
|  |  | D | 64 | HM_2OG_O_SWK_m_al_BS | P4U | al | online
MB15 | 6KSw2x |  | A | 65 | HM_2OG_O_B_n_pt_Tair | NmZ | ptc | online
|  |  | B | 66 | HM_2OG_O_B_w_pt_Thk | RrS | ptc | online
|  |  | C | 67 | Isolator | S9r | iso | online
|  |  | CZ | 67iso | HM_2OG_O_B_n_trh_TairRH | NHz | trh | online
MB16 | 6fAUXt |  | A | 69 | HM_2OG_S_SZ_n_trh_TairRH | NRE | trh | online
|  |  | B | 70 | HM_2OG_S_SZ_n_co2_LQ | Mda | co2 | online
|  |  | C | 71 | HM_2OG_S_SZ_o_pt_Thk | Rsc | ptc | online
|  |  | D | 72 | HM_2OG_S_SZ_pt_Tsk | V9z | ptc | online
MB17 | 6RP4fi |  | A | 73 | HM_2OG_S_SZ_o_reed_Fganz | 2qvhVK | io | online
MB18 | 6KT8kx |  | A | 77 | HM_2OG_S_el1_Strom | QjP | al | online
|  |  | B | 78 | HM_2OG_S_el2_Strom | Qj5 | al | online
|  |  | C | 79 | HM_2OG_S_el3_Strom | QiP | al | online
MB19 | 647NyZ |  | A | 81 | HM_2OG_S_WZ_n_trh_TairRH | NGp | trh | online
|  |  | B | 82 | HM_2OG_S_WZ_o_reed_Fganz | 2xVJyn | io | online
MB20 | 69FfSM |  | A | 85 | HM_2OG_S_WZ_s_md_Anw | MMN | md | online
|  |  | B | 86 | HM_2OG_S_WZ_s_reed_Fganz | 2hFvjV | io | online
|  |  | C | 87 | HM_2OG_S_WZ_pt_Tsk | V8L | ptc | online
MB21 | 6DXMwa |  | A | 89 | HM_2OG_S_WZ_w_pt_Thk | Ngu | ptc | online
MB22 | 6RQ4G6 |  | A | 93 | HM_2OG_S_K_w_trh_TairRH | NSo | trh | online
|  |  | C | 95 | HM_2OG_S_K_w_reed_Fganz | VCdkF | io | online
MB23 | 6DWM5n |  | A | 97 | HM_2OG_S_K_s_reed_Fganz | 2iojkx | io | online
MB24 | 6KUtgg |  | A | 101 | HM_2OG_S_F_w_reed1_Fganz | 271CwZ | io | online
MB25 | 6KRt9v |  | A | 105 | HM_2OG_S_F_w_reed2_Fganz | 2cSo9e | io | online
|  |  | B | 106 | HM_2OG_S_F_n_md_Anw | MMD | md | online
MB26 | 6463hR |  | A | 109 | HM_2OG_S_B_n_pt_Tair | NkH | al | online
|  |  | B | 110 | HM_2OG_S_B_s_trh_TairRH | NQT | al | online
|  |  | C | 111 | HM_2OG_S_B_n_pt_Thk | RrZ | al | online
MB27 | 6LfVcP |  | A | 113 | HM_2OG_O_SWK_m_trh1_TairRH | NSn | trh | online

## Mauerwerk (MW)
Sensorbezeichnung
Gebäude _ |  | Ebene_Wohnung_ |  | Zimmer _ |  | Wand _ |  | Sensortyp (TF Bricklet) |  | Parameter |  | Einheit | Bemerkung
LB_ | Leichtbeton | 2OG_N_ | 2.OG_Nord: 2.5_Zi_Wo | B_ | Badezimmer | o_ | ost | rtc | RealTimeClock | Zeit | Datum / Uhrzeit | dd.mm.yyyy/hh:mm:ss
HM_ | Holz massiv | 2OG_O_ | 2.OG_Ost: 1_Zi_Wo | F_ | Flur | w_ | west | ow | OutdoorWeather | Wetter | Tamb/RH/Regen/WinR/WinG | °C, %, mm, 360°, m/s
MW_ | Mauerwerk | 2OG_S_ | 2.OG_Süd: 2.5_Zi_Wo | K_ | Küche | n_ | nord | md | MotionDetector | Anw | Präsenzmelder | 0/1
|  | DA_W_ | Dach_West: Wetterstation | SZ_ | Schlafzimmer | s_ | süd | trh | Humidity | TairRH | Lufttemperatur relative Feuchte | °C / %
|  |  |  | WZ_ | Wohnzimmer | m_ | raummitte | pt | PTC | Tpt | Heizkörpertemperatur | °C
|  |  |  | SWK_ | 1_Zi_Wohnung |  |  | id | IndustrialDual020mA | _ | Signalumwandler | mA
[8 empty] | tir | Temperature IR | Tsurf | Oberfl.Temp. Wände (wd) | °C
[8 empty] | rh |  | RH | Relative Raumluftfeuchte | %
[8 empty] | al | AmbientLight | BS | Beleuchtungsstärke | Lux
[8 empty] | co2 | CO2 | LQ | Luftqualität in CO2 | ppm
[8 empty] | tilt | Tilt | Fkipp | Fensteröffnung kipp | 0/1
[8 empty] | reed | Reed | Fganz | Fensteröffnung ganz | mT | iVm Magnet
[8 empty] | el | EnergyMonitor | Strom | Stromzähler | Wh
[8 empty] | hz | Heat | Heiz | Wärmemengenzähler Heizen | W/s
[8 empty] | ww | Warmwater | TWW | Wärmemengenzähler TWW | W/s
Sensorenliste mit Bezeichnung: Mauerwerk (MW)
MB_Name | MB_UID | MB_NOTE | SLOT | SensorID | Name | UID | Type | Status | Note
MB1 | 6s7jQr |  | A | 1 | MW_2OG_N_SZ_s_pt_Thk | Nn3 | ptc | online
|  |  | B | 2 | MW_2OG_N_SZ_n_trh_TairRH | NFB | trh | online
|  |  | C | 3 | MW_2OG_N_SZ_n_co2_LQ | MdT | co2 | online
|  |  | D | 4 | Isolator | S9L | iso | online
|  |  | DZ | 4iso | MW_2OG_N_SZ_o_reed_Fganz | Q4P | io | offline
MB3 | 646rco |  | A | 5 | MW_2OG_N_el1_Strom | Qi9 | el | online
|  |  | B | 6 | MW_2OG_N_el2_Strom | Qjn | el | online
|  |  | C | 7 | MW_2OG_N_el3_Strom | Qk1 | el | online
MB4 | 6LDqax |  | A | 9 | MW_2OG_N_WZ_s_trh_TairRH | NQn | trh | online
|  |  | B | 10 | Isolator | S9B | iso | online
|  |  | BZ | 10iso | MW_2OG_N_WZ_o_reed_Fganz | 27gpHX | io | online
|  |  | C | 11 | MW_2OG_N_WZ_pt_Tsk | V3t | ptc | online
|  |  | D | 12 | MW_2OG_N_SZ_pt_Tsk | V9w | ptc | online
MB5 | 5XaSdr |  | A | 13 | MW_2OG_N_WZ_w_pt_Thk | NhP | ptc | online
|  |  | B | 14 | Isolator | ????? | iso | Offline
|  |  | BZ | 14iso | MW_2OG_N_WZ_n_reed_Fganz | TFRKK | io | offline
|  |  | D | 16 | MW_2OG_N_WZ_n_md_Anw | J8S | md | online
MB7 | 6Kve5v |  | A | 17 | MW_2OG_N_K_w_reed_Fganz | Q6b | io | online
|  |  | B | 18 | Isolator | Sa4 | iso | online
|  |  | BZ | 18iso | MW_2OG_N_K_w_trh_TairRH | NRG | trh | online
|  |  | C | 19 | Isolator | S7D | iso | online
|  |  | CZ | 19iso | MW_2OG_N_K_n_reed_Fganz | 2rmauH | io | online
MB9 | 6Lfyvg |  | A | 21 | MW_2OG_N_F_w_md_Anw | J9c | md | online
|  |  | C | 23 | MW_Dach_trh1_TairRH | NEB | trh | online
|  |  | D | 24 | MW_2OG_N_F_w_reed_Fganz | Q5Z | io | online
MB10 | 6RNpv4 |  | A | 25 | MW_2OG_N_B_n_pt_Tair | NcJ | ptc | online
|  |  | B | 26 | Isolator | QP3 | iso | online
|  |  | BZ | 26iso | MW_2OG_N_B_n_trh_TairRH | NG1 | trh | online
|  |  | C | 27 | MW_2OG_N_B_n_pt_Thk | NfP | ptc | online
|  |  | D | 28 | MW_Dach_trh2_TairRH | NJA | trh | online
MB12 | 6RN528 |  | A | 29 | MW_2OG_O_SWK_s_pt_Thk | SsS | ptc | online
|  |  | B | 30 | Isolator | S9v | iso | online
|  |  | BZ | 30iso | MW_2OG_O_SWK_o_reed_Fganz | PXd9e | io | online
MB14a | 64thHw |  | A | 33 | MW_2OG_O_SWK_m_tir1_Twd | Ryp | tir | online | Wall West _ Kitchen
|  |  | B | 34 | MW_2OG_O_SWK_m_tir2_Twd | Rw6 | tir | online | Wall East _ Window
|  |  | C | 35 | MW_2OG_O_SWK_m_tir3_Twd | Rwt | tir | online | Wall South _ App S
|  |  | D | 36 | MW_2OG_O_SWK_m_tir4_Twd | Rxo | tir | online | Wall North _ Stair case
MB14b | 6R3HnK |  | A | 37 | MW_2OG_O_SWK_m_tir5_Twd | RyE | tir | online | Ceiling
|  |  | B | 38 | MW_2OG_O_SWK_m_tir6_Twd | Rwe | tir | online | Floor
|  |  | C | 39 | MW_2OG_O_SWK_m_trh_TairRH | NRC | trh | online
|  |  | D | 40 | MW_2OG_O_SWK_m_pt_Tsk | Stb | ptc | online
MB14c | 6R455i |  | A | 41 | MW_2OG_O_SWK_m_co2_LQ | McA | co2 | online
|  |  | B | 42 | MW_2OG_O_SWK_m_al_BS | Pah | al | online
|  |  | C | 43 | MW_2OG_O_SWK_m_md_Anw | J8J | md | online
|  |  | D | 44 | MW_2OG_O_SWK_m_rtc_Zeit | FEo | rtc | online
MB15 | 6KT3t4 |  | A | 45 | MW_2OG_O_B_w_pt_Thk | Ssr | ptc | online
|  |  | B | 46 | MW_2OG_O_B_n_pt_Tair | Sti | ptc | online
|  |  | C | 47 | Isolator | QP3 | iso | online
|  |  | CZ | 47iso | MW_2OG_O_B_n_trh_TairRH | NH4 | trh | online
|  |  | D | 48 | MW_2OG_TH_m_trh_TairRH | NJd | trh | online
MB16 | 64sTzJ |  | A | 49 | MW_2OG_S_SZ_n_co2_LQ | Me8 | co2 | online
|  |  | B | 50 | MW_2OG_S_SZ_n_trh_TairRH | NSG | trh | online
|  |  | C | 51 | MW_2OG_S_SZ_o_pt_Thk | NeF | ptc | online
|  |  | D | 52 | MW_2OG_S_SZ_pt_Tsk | V8J | ptc | online
MB17 | 6JKEyz |  | A | 53 | MW_2OG_S_SZ_o_reed_Fganz | 23YXF4 | io | online
MB18 | 69EgDB |  | A | 57 | MW_2OG_S_el1_Strom | QjU | el | online
|  |  | B | 58 | MW_2OG_S_el3_Strom | QjQ | el | online
|  |  | C | 59 | MW_2OG_S_el2_Strom | Qj2 | el | online
MB19 | 6KS97n |  | A | 61 | Isolator | QMx | iso | online
|  |  | AZ | 61iso | MW_2OG_S_WZ_n_trh_TairRH | NRW | trh | online
|  |  | B | 62 | MW_2OG_S_WZ_o_reed_Fganz | 2n3qWZ | io | online
MB20 | 5WrSHp |  | A | 65 | MW_2OG_S_WZ_s_md_Anw | MP3 | md | online
|  |  | B | 66 | MW_2OG_S_WZ_s_reed_Fganz | Q6c | io | online
|  |  | C | 67 | MW_2OG_S_WZ_pt_Tsk | V9d | ptc | online
MB21 | 69EC3v |  | A | 69 | MW_2OG_S_WZ_w_pt_Thk | NfQ | ptc | online
MB22 | 6tcGsD |  | A | 73 | MW_2OG_S_K_w_reed_Fganz | ZBNT8 | io | online
|  |  | B | 74 | MW_2OG_S_K_w_trh_TairRH | NER | trh | online
MB23 | 645R2B |  | A | 77 | MW_2OG_S_K_s_reed_Fganz | 2csnda | io | online
MB24 | 6JMZHt |  | A | 81 | MW_2OG_S_F_w_reed1_Fganz | Q5S | io | online
MB25 | 64sXeA |  | B | 86 | MW_2OG_S_F_w_reed2_Fganz | Q4Z | io | online
|  |  | C | 87 | MW_2OG_S_F_n_md_Anw | MNG | md | online
MB26 | 6m9gDk |  | A | 89 | MW_2OG_S_B_n_pt_Thk | Njz | ptc | online
|  |  | B | 90 | MW_2OG_S_B_n_pt_Tair | Njm | ptc | online
|  |  | C | 91 | Isolator | S9G | iso | online
|  |  | CZ | 91iso | MW_2OG_S_B_s_trh_TairRH | NFL | trh | online
MB27 | 69Ggjz |  | A | 93 | MW_2OG_O_el1_Strom | Qi7 | el | online
|  |  | B | 94 | MW_2OG_O_el3_Strom | QiG | el | online
|  |  | C | 95 | MW_2OG_O_el2_Strom | Qj1 | el | online
MB28 | 6F3hiX |  | A | 97 | MW_2OG_O_SWK_al1_BS | CLD | al | online
|  |  | B | 98 | MW_2OG_O_SWK_al2_BS | Pca | al | online
|  |  | C | 99 | MW_2OG_O_SWK_al3_BS | WRM | al | online
|  |  | D | 100 | MW_2OG_O_SWK_al4_BS | P32 | al | online
MB29 | 5Xc5Qr |  | A | 101 | MW_2OG_O_SWK_m_trh1_TairRH | NSh | trh | online
|  |  | B | 102 | MW_2OG_O_SWK_al5_BS | PbC | al | online